Приложение 10

Техническая спецификация

Открытый тендер

Лот №4: Закуп труб пластиковых

Наименование и объем (количество) закупаемых услуг.

| трубы пластиковые | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Труба гофр.ПНД д16 тяжёлая | м | 50 |
| Труба полиэтиленовая для водоснабжения - 315х23,2 | м | 267 |
| Труба полиэтиленовая для водоснабжения - 400х23,7 | м | 150 |
| Труба полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 41 - 200х4,9 | м | 454,5 |
| Труба полиэтиленовая РЕ 100 SDR 26 - 160х6,2 | м | 858,5 |
| Труба полиэтиленовая РЕ 100 SDR 26 - 400х15,3 | м | 202 |
| Труба полиэтиленовая для водоснабжения д 100мм | м | 280 |
| Труба полиэтиленовая для водоснабжения д 150мм | м | 600 |
| Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая | м | 1940 |
| Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 160х6,2 питьевая | м | 1830 |
| Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 50х2 питьевая | м | 172 |
| Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 75х2,9 питьевая | м | 300 |
| Труба полиэтиленовая для сточных вод(гофрированная) д 150мм (6м) | шт | 268 |
| Труба ППР белый (PN 20) 20 | м | 60 |
| Труба профильная 60*40*2,0 | м | 30,25 |
| Труба ПЭ для воды Ду 63 | м | 1500 |
| Труба ПЭ для воды SDR17 HDPE 100 PN10 32 | м | 450 |
| Труба ПЭ для воды SDR17 HDPE 100 PN1040 | м | 300 |
| Труба рифленная SN 4 100 | м | 46 |

Условия поставки:

Поставка осуществляется в количестве соответствующем потребности предприятия, возможно увеличение или уменьшение объёмов закупа в зависимости от потребности.

Сроки поставки услуг: многоразовые поставки в течение  2019 года, по заявке в соответствии с потребностью.

Сумма, выделенная для закупки 37 480 159 (тридцать семь миллионов четыреста восемьдесят тысяч сто пятьдесят девять) тенге с учетом НДС.