Приложение 11

Техническая спецификация

Открытый тендер

Лот №5: Закуп запорной арматуры

Наименование и объем (количество) закупаемых услуг.

|  | Наименование | Ед.изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вентиль бронзовый д 15 | шт | 15 |
| 2 | Вентиль бронзовый д 20 | шт | 15 |
| 3 | Вентиль полуоборотный Д-32 | шт | 15 |
| 4 | Вентиль шаровый Д-25 мм | шт | 20 |
| 5 | Вентиль шаровый Д-50 мм | шт | 10 |
| 6 | Вентиль шаровый ППР 20 | шт | 30 |
| 7 | Вентиль шаровый ППР 25 | шт | 30 |
| 8 | задвижка Ду 100 мм, клиновая 30С97нж Ру 2,5 Мпа/25кгс/см2 | шт | 20 |
| 9 | задвижка Ду 100 мм, клиновая с выдвежным шпинделем фланцевая | шт | 60 |
| 10 | задвижка Ду 100мм, параллельная фланцевая с выдвежным шпинделем | шт | 30 |
| 11 | Задвижка Ду 150 мм параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, | шт | 40 |
| 12 | задвижка Ду 150 мм, клиновая фланцевая с выдвежным шпинделем 30С97нж Ру 2,5 Мпа/25кгс/см2 | шт | 10 |
| 13 | Задвижка Ду 200 мм параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, | шт | 5 |
| 14 | задвижка Ду 250 мм, клиновая фланцевая с выдвежным шпинделем 30С97нж Ру 2,5 Мпа/25кгс/см2 | шт | 2 |
| 15 | Задвижка Ду 250 Ру1,6 МПА | шт | 4 |
| 16 | Задвижка Ду 300 мм РУ-1,6 МПА параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем | шт | 10 |
| 17 | Задвижка Ду 350 РУ10 | шт | 1 |
| 18 | Задвижка Ду 400 мм параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем Ру 1 Мпа | шт | 2 |
| 19 | задвижка Ду 50 мм, параллельная фланцевая с выдвежным шпинделем | шт | 15 |
| 20 | Задвижка Ду 50 Ру1,6 МПА | шт | 22 |
| 21 | Задвижка Ду 50 фланцевая чугунная PN16 СТК | шт | 5 |
| 22 | задвижка Ду 80 мм РУ16 |  | 15 |
| 23 | Задвижка чугунная Ду 250 | шт | 4 |
| 24 | Задвижка чугунная Ду 100 | шт | 15 |
| 25 | Задвижка чугунная Ду 150 | шт | 5 |
| 26 | Задвижка чугунная Ду 80 | шт | 10 |
| 27 | Кран компрессионный Ду-40 мм с внутр. резьбой 32 | шт | 20 |
| 28 | Кран обратный ППР 20 | шт | 20 |
| 29 | Кран шар 3/4 в/в | шт | 10 |
| 30 | Кран шар компрес. вн 25*3/4 | шт | 10 |
| 31 | Кран шар ПЭ вн-вн 1 1/4 х1 1/4" Poelsan | шт | 20 |
| 32 | Кран шар. 1/2 вв. (с бабочкой) | шт | 20 |
| 33 | Кран шар. вн.-вн. 1"KAS | шт | 15 |
| 34 | Кран шар. вн.-вн. (с бабочкой) 3/4 | шт | 15 |
| 35 | Кран шар. вн.-вн. с бабочкой ECO1"KAS | шт | 15 |
| 36 | Кран шар. ДУ15 РУ16 | шт | 15 |
| 37 | Кран шар. компрес. вн. 50 | шт | 20 |
| 38 | Кран шар. компрес.вн 32х1" | шт | 20 |
| 39 | Кран шар. компрес.вн 63х2 | шт | 20 |
| 40 | Кран шар.ПЭ компрес. 63-63 | шт | 20 |
| 41 | Кран шар.фланц ДУ40 LD | шт | 20 |
| 42 | Кран шаровый бронзовый Ду-25 мм | шт | 20 |
| 43 | Кран шаровый бронзовый Ду-50 мм | шт | 20 |

Условия поставки:

Поставка осуществляется в количестве соответствующем потребности предприятия, возможно увеличение или уменьшение объёмов закупа в зависимости от потребности.

Сроки поставки услуг: многоразовые поставки в течение  2019 года, по заявке в соответствии с потребностью.

Сумма, выделенная для закупки 18 160 604(восемнадцать миллионов  сто шестьдесят  тысяч шестьсот четыре) тенге с учетом НДС.