Приложение 14

Техническая спецификация

Открытый тендер

Лот №8: Закуп насосов

Наименование и объем (количество) закупаемых услуг.

| Насосы | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Горизонтальный центробежный насос двухстороннего входа 1Д 1250-125б 6 kw | шт | 1 |
| Насос Grundfos SP77-5 Rp5 6"3Х380-415/50 11 kW с шкафом управления с частотным преобразователем НСЕ-1 | шт | 1 |
| Насос СМ-150-125-400/6 | шт | 1 |
| Насос ЭЦВ 8-25-70 | шт | 4 |
| Насос ЭЦВ 8-40-40 | шт | 4 |
| Насос ЭЦВ 8-10-65-110 | шт | 4 |
| Насос ЭЦВ 8-10-65-65 | шт | 4 |
| Насос ЭЦВ 6-16-75 | шт | 6 |
| Насос ЭЦВ 8-65-70 | шт | 6 |

Условия поставки:

Поставка осуществляется в количестве соответствующем потребности предприятия, возможно увеличение или уменьшение объёмов закупа в зависимости от потребности.

Сроки поставки услуг: многоразовые поставки в течение  2019 года, по заявке в соответствии с потребностью.

Сумма, выделенная для закупки 25 278 195 (двадцать пять миллионов двести семьдесят восемь тысяч сто девяносто пять) тенге с учетом НДС.